	[image: image20.png]PHARMEDI20IS




	TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 14
11 - 14/09/ 2019

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn – SECC

799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.pharmed.vn




	[image: image19.png]PHARMEDI20IS




	PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

11 - 14/09/ 2019

Ho Chi Minh International Exhibition Center – SECC

799 Nguyen Van Linh, District 7, HCMC

Website: www.pharmed.vn





MẪU 7: ĐĂNG KÝ ĐIỆN – DỊCH VỤ TIỆN ÍCH
                     Thời hạn đăng ký: 12/08/ 2019
	Tên doanh nghiệp: 
	

	Số gian hàng:
	

	Mã
	Mô tả
	Hình ảnh
	Đơn giá 
(VNĐ)
	Số lượng
	Thành tiền 
(VNĐ)

	I. THUÊ THIẾT BỊ ĐIỆN

	E1
	HQI 
	[image: image1.jpg]



	1.450.000
	
	

	E2
	Đèn spotlight có cần ánh sáng vàng (13W)
	[image: image2.jpg]



	550.000
	
	

	E3
	Đèn spotlight có cần ánh sáng trắng (13W)
	[image: image3.jpg]



	600.000
	
	

	E4
	Đèn spotlight ánh sáng vàng  (13W)
	[image: image4.jpg]



	480.000
	
	

	E5
	Đèn spotlight ánh sáng Trắng  (13W)
	[image: image5.jpg]



	550.000
	
	

	E6
	Đèn downlight ánh sáng vàng (9W)
	[image: image6.jpg]



	480.000
	
	

	E7
	Đèn downlight ánh sáng trắng (9W)
	[image: image7.jpg]



	550.000
	
	

	E8
	Đèn pha Led (50W)
	[image: image8.jpg]



	1.600.000
	
	

	E9
	Đèn pha bóng Halogen (300W)
	[image: image9.emf]
	1.050.000
	
	

	E10
	Đèn tube / Đèn neon 1.2m (20W)
	[image: image10.jpg]



	360.000
	
	

	E11
	Đèn T4 (gắn trong tủ kính) (13W)
	[image: image11.jpg]



	480.000
	
	

	E12
	Ổ cắm 5A/220V (Max 600W)
	[image: image12.jpg]



	600.000
	
	

	E13
	Ổ cắm 5A/220V (Max 600W) -24h
	[image: image13.jpg]



	900.000
	
	

	E14
	Ổ cắm 15A/220V (Max 1800W)
	[image: image14.jpg]



	1.600.000
	
	

	E15
	Ổ cắm 15A/220V (Max 1800W) – 24h
	[image: image15.jpg]



	2.400.000
	
	

	E16
	Nguồn điện 30A/220V (Max 3600W) cho máy móc
	[image: image16.jpg]



	3.200.000
	
	

	E17
	Nguồn điện 15A/380V (Max 5Kw) cho máy móc
	[image: image17.jpg]



	4.750.000
	
	

	E18
	Nguồn điện 30A/380V (Max 10Kw) cho máy móc
	[image: image18.jpg]



	9.500.000
	
	

	E19
	Nguồn cho 1 đèn dưới 100W
	
	300.000
	
	

	E20
	Nguồn cho 1 đèn dưới 200W
	
	600.000
	
	

	E21
	Nguồn cho 1 đèn dưới 300W
	
	900.000
	
	

	E22
	Dây LED (5m dài )
	300.000
	
	

	E23
	Bảng Đèn Led (1m2)
	300.000
	
	

	II. NGUỒN ĐIỆN THI CÔNG

	E24
	Ổ cắm 5A/220V (Max 600W)
	600.000
	
	

	E25
	Ổ cắm 15A/220V (Max 1800W)
	1.600.000
	
	

	E26
	Nguồn điện 30A/220V (Max 3600W)
	3.200.000
	
	

	E27
	Nguồn điện 15A/380V (Max 5Kw)
	4.750.000
	
	

	E28
	Nguồn điện 30A/380V (Max 10Kw)
	9.500.000
	
	

	III. NGUỒN NƯỚC

	E29
	Bồn rửa tay và phí kết nối
	4.500.000
	
	

	E30
	Nguồn nước vận hành máy
	8.600.000
	
	

	IV. ADSL

	E31
	ADSL (6 – 8 MB)
	5.900.000
	
	

	E32
	Cáp quang không có tín hiệu
	2.800.000
	
	

	E33
	Cáp quang có tín hiệu
	10.000.000
	
	

	TỔNG CỘNG
	



*Lưu ý: 
1. Đơn giá trên không bao gồm chi phí chuyển khoản. Đề nghị các đơn vị lưu ý khi làm thủ tục với ngân hàng. Nếu chúng tôi không nhận được theo đúng bản đăng ký, khoản còn thiếu này sẽ được phụ thu trong thời gian diễn ra triển lãm
2. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt và tiêu thụ điện và đã bao gồm thuế GTGT
3. Phụ phí: 
+ Áp dụng phụ thu 30% đơn giá theo bảng giá cho những đăng ký sau thời hạn quy định. 

+ Áp dụng phụ thu 50% đơn giá theo bảng giá cho những đăng ký vào những ngày dàn dựng hoặc diễn ra triển lãm.

4. Các đơn vị không được tự ý lắp đặt các thiết bị điện và không được phép sử dụng máy phát điện riêng. 
5. Các đơn vị thuê có trách nhiệm bảo quản vật dụng đã thuê. Nếu có hư hại hoặc mất mát, các đơn vị thuê phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ phí tổn.
6. Nếu đơn vị nào có nhu cầu sử dụng điện 24/24 phải đăng ký trước ngày dàn dựng với Ban Tổ Chức.
7. Sau thời gian niêm phong sảnh triển lãm, Ban Tổ chức sẽ ngừng cung cấp điện cho tất cả các gian hàng, ngoại trừ những gian hàng đã đăng ký sử dụng điện 24/24 với Ban Tổ Chức.
8. Nguồn điện chạy máy sẽ được cung cấp vào lúc 12h trưa ngày dàn dựng cuối, các đơn vị tham gia chú ý để đảm bảo an toàn về điện. 
9. Kết nối điện cho đèn: các đơn vị phải tự đấu nối từ điểm nguồn của Ban tổ chức cung cấp đến đèn của mình.
+ Trường hợp 1: đèn tại gian hàng, điểm nguồn sẽ được cung cấp đến các vị trí trong gian hàng. 

+ Trường hợp 2: đèn tại khung treo, điểm nguồn sẽ được cung cấp tới sàn sảnh triển lãm. 

10. Đối với mỗi 5m đèn LED dây hoặc 1m2 bảng đèn LED sẽ được tính tương ứng với 1 line < 100W, đơn vị vui lòng đăng ký 1 line Kết nối điện cho 1 đèn < 100W cho hạng mục này. Nếu đơn vị muốn sử dụng điện cho màn hình LED, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức để có báo giá chi tiết.
11. Điện áp 01 pha là 220V cộng trừ 10%, 50Hz. Điện áp 03 pha là 380V cộng trừ 10%, 50Hz. 
Trong trường hợp các đơn vị tham gia cần sử dụng điện áp khác, vui lòng thông báo trước cho Ban Tổ Chức ít nhất 15 ngày trước ngày dàn dựng đầu tiên của triển lãm. Đơn vị tham gia sẽ phải thanh toán chi phí phát sinh cho thiết bị chuyển đổi điện áp. 
12. Mỗi ổ cắm hay nguồn điện cho máy móc chỉ sử dụng cho 01 máy móc hoặc thiết bị, vật dụng. 
Một kết nối điện cho đèn chỉ sử dụng cho 01 bóng đèn. (Ổ cắm hay nguồn điện không sử dụng cho bóng đèn). 
Không được sử dụng quá mức quy định để tránh nguy hiểm do quá tải. 

Trong trường hợp Ban Tổ Chức phát hiện sai phạm về việc sử dụng nguồn điện không đúng với mục đích sử dụng đã được quy định, đơn vị sẽ phải trả thêm phí nguồn điện dựa trên việc sử dụng thực tế. 
13. Các đơn vị phải gửi cho Ban Tổ Chức duyệt bảng sơ đồ thiết kế điện của gian hàng trước 15 ngày (trước ngày dàn dựng đầu tiên). Ban Tổ Chức có quyền từ chối không cho phép đơn vị vào Triển lãm thi công, nếu thiết kế sơ đồ điện không an toàn và không đạt chuẩn. Sơ đồ thiết kế điện của gian hàng phải là bảng vẽ single line, chi tiết, có đóng dấu mộc đỏ của đơn vị thi công, chịu trách nhiệm. 
14. Dây điện sử dụng trong gian hàng phải là dây 2 lớp vỏ bọc, tiết diện tương thích với phụ tải và chỉ sử dụng trong phạm vi gian hàng, không được băng qua đường đi chung.
Các điều khoản và điều kiện:

· Vui lòng gửi email tất cả các đơn đặt hàng và yêu cầu đến service@adpex.vn và ngoc.adpex@gmail.com
· Xin lưu ý rằng các đơn đặt hàng chỉ được xác nhận khi nhận được thanh toán.

· Chi phí sẽ không được hoàn trả lại nếu khách hàng huỷ bỏ yêu cầu.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi rõ họ tên)


www.pharmed.vn

pharmed@pharmed.vn


www.pharmed.vn

pharmed@pharmed.vn


[image: image19.png][image: image20.png]